Отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме

о выполнении договора управления за 2019 год.

Информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Атриум» за отчетный период по управлению многоквартирным домом: г.Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1за период: с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019г.

Место нахождения управляющей организации: г.Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1 помещение №.39.

Наименование должности руководителя управляющей организации: Генеральный директор ООО УК «Атриум» Щербина Т.Ф.

Телефон:8(496)587-70-02

Адрес электронной почты: uk_atrium@ mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: OOO- uk-atrium.ru

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 50:43:0000000:2038

3. Год ввода дома в эксплуатацию: 2012

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не установлена

6. Степень фактического износа – не установлена

7. Количество этажей: 16

8. Наличие подвала: подземный паркинг

9. Наличие цокольного этажа: нет

10. Наличие мансарды: нет

11. Количество квартир: 133

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

13. Строительный объем: 70185,9 м3

14. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 16654,5 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 9106,0 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):2144, 7 м2

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 4969,0

15. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): - 2060,4 м2

16. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

1.Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент, цоколь | Монолитный железобетон | Удовлетворительное | Требуется косметический ремонт |
| 2. Стены (наружные и внутренние) | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | Удовлетворительное | В ненадлежащем состоянии некоторые плитки (требуется частичная замена) и нарушена герметизация межпанельных швов |
| 3. Перегородки | Пенобетонные блоки, кирпич | Удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытие | Перекрытие монолитное, железобетон | Удовлетворительное |  |
| 5. Крыша | Плоская, мягкая рулонная | Неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт |
| 6. Полы | Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные | Удовлетворительное |  |
| 7. Проемы окна двери | Заполнение ПВХ Заполнение глухое металлическое | Удовлетворительное Удовлетворение | Мытье окон Требуется покраска |
| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование электроплиты телефонные сети и интернет мусоропровод лифт (2 шт.) вентиляция ливневая канализация | есть есть нет (не используется) есть ((2 шт.) приточно-вытяжная есть | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Требует ремонта, замена некоторых участков | Требуется замена системы управления грузового лифта Требуется ремонт вентиляционных коробов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение отопление | скрытая проводка ПВХ. (центр.) ПВХ. (закрытая система.) ПВХ. (центральн.) независимая (через теплообменник) | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное |  |
| 11. Крыльца | Бетонное | неудовлетворительное | Нарущена герметизация кровельного покрытия |
| 12. Приборы учета лектричество ХВС Теплоэнергия и ГВС | есть (3 шт.) есть есть ВИС.Т | Не работают Хорошее Хорошее | Требуется замена Требуется поверка по срокам |

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций, приборов учета:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия | Приборы учета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | МУП «Ивантеевская Теплосеть» | Договор № 320 от 01.01.2015 г (ежегодная пролонгация) | Счетчик ВИС.Т №121005 | Поверка 14.07.2020 г. |
| 2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ООО «Водоканал» | Договор № 586 от 01.01.2015 г. (ежегодная пролонгация) | Счетчик СТ ВХ- 50 на ж/ф Счетчик ВСКМ 90-15 на н/п | Поверка 17.05.2022 г. Поверка 24.05.2022 г. |
| 3 | Электрическая \энергия | АО «Ивантеевская Энергосбытовая компания» | Договор №552 от 08.04.2019 г. | Счетчик Меркурий 230 ART-03 №40421116 №40296856 №40144024 | Новые счетчики установлены 30.12.2019 г. |

3. Сведения о выполненных работах управляющей организацией за 2019 год.

| № п/п | Документ/основание | Дата выполнения | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт осмотра | Весенний осмотр/осенний осмотр | Обследование МОП, кровли, придомовой территории, паркинга: требуется косметический ремонт цоколя въезда в паркинг, замена навеса, покраска каркаса навеса, косметический ремонт стен холлов с 3-17 этажи подъезда, капитальный ремонт кровли (в план на 2019-2020 гг.), замена запорной арматуры на отоплении и ХВС, замена части ливневой канализации, ремонт ливневой канализации на 16 этаже. |
| 2 | Договор управления | Мероприятия по подготовке к зиме | Промывка системы отопления и ГВС, гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС, промывка теплообменника, ревизия и замена запорной арматуры, поверка (14 шт.) и замена (4 шт.) манометров, замена термометров (5 шт.). |
| 3 | Договор управления | Мероприятия по подготовке к зиме | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в индивидуальном тепловом пункте. Оформлением паспорта готовности на МКД на 2019-2020 отопительные периоды. |
| 4 | Договор управления | Круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 5 | Договор управления | В течение года | В течение года выполнение работ в порядке текущей эксплуатации по договору управления, в соответствии с ПП РФ № 491и дополнительных услуг в квартирах: по обслуживанию сантехнического и электрического оборудования |
| 6 | Договор управления | В течение года | Ежедневная уборка придомовой территории, в соответствии с договором управления. |
| 7 | Договор управления | В течение года | Уборка мест общего пользования (подъезда, лестничных клеток, балконов атриума), ежедневная влажная уборка, мытье пола кабины лифтов (грузового и пассажирского), мытье окон, входных дверей, дезинфекция (дверные ручки, кнопки лифта, домофона) Дезинсекция МОП. |
| 8 | Договор управления | В течение года | Техническое обслуживание лифтов по договору ИП Гусев Р.Ю., ежегодная страховка, ежегодное техническое освидетельствование лифтов. |
| 10 | Договор управления | Весенний период | Покраска бордюрного камня по периметру дома, озеленение, окашивание травы и обрезка кустарников в течение весенне-осеннего периода. |
| 11 | Договор управления | Мероприятия по подготовке к зиме | Восстановление остекления тамбурных и внутренних дверей, утепление входной двери, покраска. |
| 12 | Договор управления | Весенне-летний период | Частичная замена фасадных плиток, герметизация межпанельных швов витражного остекления с 1 по 16 этажи. |
| 13 | Договор управление | Летний период | Ремонт кровли – нарушена герметизация кровельного покрытия, герметизация швов купола, витражного остекления. |
| 14 | Договор управления | Весенний период | Приобретение недостающих почтовых ящиков (5 шт.) кв. |
| 15 | Договор управления | Весенний период | Озеленение придомовой территории, высадка цветов, покраска бордюров |
| 16 | Договор управление | По мере необходимости | Замена и ремонт светильников в местах общего пользования, замена фотореле |
| 17 | Договор управления | 2 раз в год | Дезинсекция МОП, дезинсекция и дератизация паркинга |
| 19 | Договор управления | Весенний период | Окраска входной двери подъезда, замена домофонной панели |
| 20 | Договор управления | Ежемесячно | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации по договору №57/19-3 с ООО «Гранада» |
| 21 | Договор управления | Зимний период | Услуги спецтехники (экскаватор-погрузчик «JCB-4») |
| 22 | Договор управления | Ежедневно | Услуги паспортного стола: прописка/выписка, справки по договору с МАУ г. Ивантеевка «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 23 | Договор управления | По мере необходимости | Услуги по взысканию задолженности |
| 24 | Договор управления | Ежемесячно | Услуги по начислению за ЖКУ, взносов на капитальный ремонт. |

4. Работы по проведению обязательных работ в отношении общего имущества.

В период эксплуатации МКД были выполнены работы по постоянному техническому обслуживанию выражающиеся в постоянном контроле за работоспособностью здания, каждого его элемента в отдельности. Не допущено перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов.

# 1. Индивидуальный Тепловой Пункт

В рамках обслуживания проведения работы по сезонной подготовке ИТП к эксплуатации в отопительный период. Проведены промывки всех необходимых узлов, проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным давлением, прочистка грязевиков, ревизия арматуры и оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики. Произведена наладка автоматики в ИТП.  Проведен ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры. Восстановлено антикоррозийное покрытие труб ГВС и рециркуляции (60 м.п.), гидроизоляция входных трубопроводов отопления и ГВС.  Заменены шаровые (3 шт.), поверены 14 манометров, заменены 4 воздухоотводчика, установлен клапан сброса давления. ИТП очищен от посторонних предметов, проведена санобработка помещения. В период эксплуатации на системах ИТП не допущено ни одного случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя.

2. Повысительная насосная станция (ПНС)

Произведена замена ПНС горячего водоснабжения, проведены пуско-наладочные работы.

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были приведены к полноценной работе насосы повышающие давление (3 шт.), осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции, регулировка давления.

3. Система водоснабжения

В период эксплуатации на системе водоснабжения проведено:

Прочистка грязевиков водоснабжения на жилые и нежилые помещения.

Ремонт обратных клапанов и их чистка – 4 шт.

Замена задвижек на системе ХВС- 2 шт.

Замена запорной арматуры на стояках – 10 шт.

4.Система теплоснабжения

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено:

Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления.

Ликвидировано 3 случая протечек на общих стояках.

Отбалансированы все квартиры в период отопительного периода.

Проведены плановые работы по предотвращению аварий, за время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате аварийных ситуаций не допущено. Отработаны все заявки собственников и жильцов МКД.

5. Система канализации

За период эксплуатации ликвидировано 3 случая засорения системы канализации строительным мусором и бытовыми отходами в результате которых было подтопление нежилых помещений. Отработано 2 заявки по засору канализации в квартирах.

6. Система электроснабжения

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, серьезных перерывов в подаче электрической энергии допущено не было.

Замена общедомовых приборов учета - 3 шт.

Технологическое присоединение точек учета нежилых помещений - 13 шт.

Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системе электроснабжения

Замена вышедших из строя светильников на балконах и лестничных клетках, замена лампочек в межквартирных тамбурах.

Замена фотореле освещения мест общего пользования.

За период эксплуатации системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью не допущено, все случаи аварийных ситуаций предотвращались в результате ежедневного контроля и обрабатыванию заявок.

7. Система пожаротушения

Система пожаротушения обслуживается специализированной организацией.

Проведена проверка комплектования пожарных рукавов, датчиков оповещения.

Произведена очистка от грязи и мусора пожарных шкафов.

Проведена ревизия и выполнен текущий ремонт запорной арматуры стояков пожаротушения.

Необходимо приобрести недостающие пожарные рукава с 12 по 16 этаж, огнетушители.

Требуется настройка пожарного щита управления. Необходим ремонт пожарного гидранта на 2-м этаже.

8. Лифтовое оборудование

Лифтовое оборудование обслуживается специализированной организацией.

В процессе эксплуатации происходили частые сбои в работе лифтов, они устранялись оперативно и в максимально сжатые сроки.  В период эксплуатации проводились регламентные работы.  Оформлена страховка на лифты.  Проведено техническое освидетельствование лифтов, о чем составлены акты периодического технического освидетельствования лифтов от 06 июня 2019 г.

Необходимо провести замену системы управления грузового лифта, замена лебедки пассажирского лифта. Данные работы внесены в план работ по капитальному ремонту на 2020 -2021 гг.

9. Наружные конструкции

Фасад – требуется частичная замена плиток.

Цоколь (паркинг) – требуется ремонт

Крыльца-отсутствует герметизация кровельного покрытия козырька входной группы.

10. Общие работы

Проводится ежедневная уборка МОП. Проведение работ по дезинсекции МОП.

Проведен косметический ремонт лестничных клеток и холла 1 этажа, балкона 2 этажа.

Проведено мытье окон лестничных клеток и витражей атриума.

Проведена покраска лифтовых холлов с нанесением нумерации этажей.

Проведено обустройство места для консъержей.

Проведено озеленение балкона 2-го этажа.

Требуется косметический ремонт стен холлов-балконов с 3 по 17 этажи.

16 этаж – требуется ремонт гипсокартонных стен во втором и третьем тамбурах.

Проведена замена дверных стекол на лестничных клетках.

11. Стилобат

Произведена замена покрытия, выполнены работы по гидроизоляции примыканий.

12. Двери

Проведена замена дверных стекол на лестничных клетках. Замена дверных наличников с 1-17 этаж.

Входные металлические двери окрашены, установлен новый доводчик, заменена панель домофона.

Дверь в паркинг произведен ремонт ригелей и замена замка.

Автоматические гаражные ворота проведены работы по устранению нарушений в автоматике ворот.

13. Кровля

Отсутствует герметизация кровельного покрытия, требуется капитальный ремонт.

Произведен ремонт коллектора на крыше.

14. Система видеонаблюдения

Произведена модернизация системы видеонаблюдения, заменен видеорегистратора, установлена дополнительная камера для обзора дворовой территории.

15. Паркинг

Дважды был произведен замен стрелы шлагбаума в результате повреждения.

Автоматические гаражные ворота проведены работы по устранению нарушений в работе автоматики ворот, проведены работы по регулировке закрытия(открытия) ворот.

Необходим косметический ремонт цоколя въезда в паркинг с заменой навеса.

16. Придомовая территория

В рамках эксплуатации прилегающей территории проведены работы по поддержанию благоустройства в хорошем состоянии, осуществлялась ежедневная уборка территории. В зимнее время осуществлялась уборка и вывоз снега с привлечением спецтехники.

Ежедневная уборка территории, очистка урн от мусора у нежилых помещений. В зимнее время уборка и вывоз снега.

Засыпка грунтом и озеленение тротуара вдоль жилого дома к автобусной остановке.

17. Работа с собственниками помещений

Была организована работа с собственниками на предмет отработки заявок, как посредством устного, письменного обращения, так и через сети интернет. Принимались пожелания собственников о благоустройстве придомовой территории и мест общего пользования.

Необходимо решение о выполнении нескользящего покрытия стилобата по всей проходной площади. Организован приемный день- среда. Проведен новогодний утренник для детей.

В конце 2019 года сформированы и направлены в суд документы по истребованию задолженности со «злостных» (10 шт.) неплательщиков за жилищно- коммунальные услуги.

Работа с представителями государственных и контролирующих органов.

В 2019 году, в процессе работы было отработано предписание ГЖИ   по косметическому ремонту подъезда, оплачен штраф в размере 125 т.р.

В части исполнения сотрудниками УК лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлении домом. Проведены 2 проверки сотрудниками ГЖИ по жалобам собственников. В ходе проверок нарушений не установлено, предписаний нет.

В 2019 году УК приняла участие в государственной программе Московской области «Мой подъезд» в результате участия в программе из бюджета возмещены средства на проведение косметического ремонта подъезда в сумме 261 т.р..

| № п/п | Показатель | Сумма начисленных платежей | Сумма уплаченных платежей | Сумма задолженности на начало года | Сумма задолженности на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственники жилых помещений, всего | 9 724 274,83 | 10 361 819,79 | 2 899 068,95 | 2 271 844,87 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и текущий ремонт | 3 598 780,02 | 4 078 894,63 | 591 073,36 | 165 907,13 |
| 1.2. | Отопление | 1 974 241,92 | 2 081 379,27 | 635 528,22 | 513 482,57 |
| 1.3 | Горячее водоснабжение | 931 260,96 | 894 412,63 | 302 630,48 | 319 476,03 |
| 1.4 | Холодное водоснабжение | 160 829,34 | 154 652,54 | 48 127,58 | 52 432,71 |
| 1.5 | Водоотведение | 368 447,61 | 358 294,64 | 123 529,93 | 128 962,26 |
| 1.6 | Электроэнергия | 1 080 902,80 | 1 13 1992,73 | 516 078,92 | 464 988,99 |
| 1.7 | Взносы на кап.ремонт | 990 612,18 | 1 027 025,25 | 462 373,53 | 422 836,35 |
| 1.8 | Содержание консъержей | 619 200,00 | 635 168,10 | 219 726,93 | 203 758,83 |
| 2. | Собственники нежилых помещений, всего: | 1 656 025,15 | 1 792 148,18 | 541 950,36 | 433 912,46 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и текущий ремонт | 849 223,86 | 902 642,52 | 98 512,22 | 28 650,20 |
| 2.2. | Отопление | 449 287,32 | 498 618,75 | 179 251,55 | 144 828,42 |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | 78 183,45 | 93 434,93 | 85 357,32 | 90 108,62 |
| 2.4 | Холодное водоснабжение | 13 770,90 | 14 428,29 | 13 574,44 | 14 788,71 |
| 2.5 | Водоотведение | 31 796,44 | 34984,89 | 34 841,78 | 36 373,97 |
| 2.6 | Взносы на кап.ремонт | 233 763,18 | 248 038,8 | 130 413,05 | 119 162,54 |
| 3. | Собственники машиномест всего: | 211 776,48 | 223 328,12 | 68 200,78 | 18 243,13 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и текущий ремонт | 211 776,48 | 223 328,12 | 68 200,78 | 18 243,13 |
|  | ИТОГО: | 11 592 076,46 | 12 377 296,09 | 3 509 220,09 | 2 724 000,46 |

## 5. Сведения о состоянии расчетов с собственниками помещений ООО УК «Атриум»

## 6.Сведения о движении денежных средств ООО УК «Атриум»

| № п/п | Наименование показателя | Доходы (расходы), руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | За коммунальные услуги всего, | 5 262 198,67 |
|  | В т.ч. |  |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | 1 156 928,39 |
|  | Водоотведение | 393 279,53 |
|  | Электроснабжение | 1 131 992,73 |
|  | Теплоснабжение (отопление) | 2 579 998,02 |
| 2. | За жилищные услуги всего | 7 115 097,42 |
|  | В т.ч. |  |
|  | Содержание жилого фонда | 5 204 865,27 |
|  | Взносы на капитальный ремонт | 1 275 064,05 |
|  | Оплата на содержание консъержей | 635 168,10 |
| 3 | Итого поступлений от собственников помещений | 12 377 296,09 |
| 4. | Возмещение затрат на косметический ремонт из бюджета | 261 061,00 |
|  | Платные услуги | 30 900,00 |
|  | Итого прочих поступлений | 291 961,00 |
|  | ВСЕГО поступлений | 12 669 256,09 |
| 5. | По коммунальным услугам | 6 162 668,37 |
|  | В т.ч. |  |
|  | Холодное водоснабжение и водоотведение | 875 980,15 |
|  | Электроснабжение | 1 315 083,90 |
|  | Теплоснабжение (отопление) | 3 971 604,32 |
| 6. | Выплаты по жилищным услугам | 2 448 328,41 |
|  | Капитальный ремонт (перечисление средств на спец.счет) | 320 000,00 |
|  | Содержание жилищного фонда | 1 364 026,68 |
|  | Прочие жилищные услуги | 764 301,73 |
|  | Итого выплат поставщикам и подрядчикам | 8 610 996,78 |
| 7. | Материалы и компоненты | 262 895,26 |
| 8. | Заработная плата основного персонала | 689 040,82 |
| 9. | Страховые взносы с заработной платы основного персонала | 460 903,99 |
| 10. | Накладные расходы | 67 761,72 |
| 11. | Штрафы, пени, неустойки | 125 515,66 |
| 12. | Общие и административные расходы | 1 445 644,90 |
|  | Итого расходы на содержание управляющей компании | 3 051 762,35 |
| 13. | Выплаты на содержание консъержей. | 689 966,88 |
|  | Оплата услуг банка по приему платежей | 338 879,85 |
| 14. | Чистый денежный поток | -22 349,77 |
| 15. | Остаток денежных средств на начало периода | 31 145,04 |
| 16. | Остаток денежных средств на конец периода | 8 795,27 |

| 7. Сведения о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента | Наименование услуги | Задолженность на 01.01.2019 г. | Предъявлено счетов на оплату | Оплачено | Задолженность на 01.01.2020 г. | В том числе просроченная задолженность |  |  |
| Коммунальные услуги |  |  |
| 1. | МУП «Ивантеевская Теплосеть» | Отопление | 445 109,91 | 2 204 266,68 | 2 247 380,70 | 393 647,33 |  |  |  |
|  |  | ГВС | 330 669,53 | 1 581 799,04 | 1 627 413,61 | 285 054,96 |  |  |  |
| 2 | ООО "Водоканал" | Водоснабжение | 24 169,44 | 250 587,29 | 256 852,10 | 17 904,63 |  |  |  |
|  |  | Водоотведение | 51 360,05 | 561 337,27 | 563 417,51 | 49 279,81 |  |  |  |
|  |  | негативное воздействие | 904,28 | 8 678,50 | 8 285,55 | 1 297,23 |  |  |  |
| 3 | АО «Ивантеевская энергосбытовая компания» | Электроэнергия | 119 559,46 | 1 429 815,96 | 1 414 446,88 | 134 928,54 |  |  |  |
|  | Итого по коммунальным услугам |  | 971 772,67 | 6 036 484,74 | 6 117 796,35 | 882 112,50 |  |  |  |
| Жилищные услуги |  |  |
|  | ИП Куликова | Косметический ремонт |  | 711 471,00 | 711 471,00 |  |  |  |  |
| 1 | ИП Гусев Р.Ю. | ТО лифтов |  | 153 803,28 | 128 169,40 | 25 633,88 |  |  |  |
| 2 | ООО "Гранада" | ТО пожарной сигнализации |  | 108 000,00 | 99 000,00 | 9 000,00 |  |  |  |
| 3 | ООО "Савик" | ТО домоходов и вентканалов |  | 16 753,60 | 16 753,60 |  |  |  |  |
| 4 | МФЦ | паспортное и регистрационное обслуживание | 4 919,49 | 44 092,93 | 48 101,34 | 8 927,90 |  |  |  |
| 5 | ООО "Земстрой плюс" | Уборка и вывоз снега |  | 34 857,12 | 34 857,12 |  |  |  |  |
| 6 | ООО "Московия Эксперт" | Тех. освидетельствование лифтов |  | 16 452,16 | 16 452,16 |  |  |  |  |
|  | СПАО "РЕСО-Гарантия" | Страховка лифтов |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 7 | ООО "Фирма СТС" | Модернизация ПНС на ГВС |  | 560 000,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Демидов П.Е. | Мойка витражных окон МОП |  | 47 100,00 | 47 100,00 |  |  |  |  |
| 9 | ООО "Техно-МиГ" | ТО насосов на ХВС |  | 106 250,00 | 106 250,00 |  |  |  |  |
|  | ООО "Дезстанция" | Дезинсекция МОП |  | 30 402,20 | 30 402,20 |  |  |  |  |
| 10 | ООО Фирма "СТС" | Очистка теплообменника |  | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |
|  | ИП Макаров А.Г. | гидравлическое испытание системы отопления |  | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по жилищным услугам |  | 4 919,49 | 1 900 682,29 | 1 870 056,82 | 43 561,78 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Каллисто" | ТО тревожной кнопки |  | 8 400,00 | 9 100,00 | -700,00 |  |  |  |
|  | ООО "ГЕО групп" | чистка и замена ковриков | 1 380,00 | 34 094,01 | 32 658,81 | 2 815,20 |  |  |  |
|  | Пушкинский ОВО | Охрана КТС |  | 11 071,92 | 11 071,92 |  |  |  |  |
|  | ООО Универсум Бит" | Услуги связи |  | 12 811,31 | 12 811,31 |  |  |  |  |
|  | ООО "Секретарь М" | канц. и хоз. Товары |  | 61 126,96 | 61 126,96 |  |  |  |  |
|  | Итого по прочим услугам |  | 1 380,00 | 127 504,20 | 126 769,00 | 2 115,20 |  |  |  |
|  | Общий итог |  | 978 072,16 | 8 064 671,23 | 8 114 622,17 | 927 789,48 |  |  |  |

8. Сведения о движении денежных средств на формирование фонда капитального ремонта общего имущества за период 2015-2019 гг.

На основании протокола общего собрания собственников МКД №4/15 от 28.04.2015 г., расположенном по адресу: Московская область, ул. Новая Слобода, д.1 открыт счет в кредитной организации – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

| ГОД | Начислено | Оплачено | Перечислено на спец.счет | %% | Всего на р/с с учетом %%% | Израсходовано | Остаток средств на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1 007 733,42 | 790 446,63 | 301 000,00 | 275,67 | 301 275,67 | 0,00 | 301 275,67 |
| 2016 | 1 089 146,04 | 997 394,80 | 752 000,00 | 12 352,57 | 764 352,57 | 0,00 | 1 065 628,24 |
| 2017 | 1 128 905,37 | 1 088 607,12 | 248 000,00 | 32 868,84 | 280 868,84 | 0,00 | 1 346 497,08 |
| 2018 | 1 203 960,55 | 924 233,03 | 245 621,67 | 41 766,41 | 287 388,08 | 0,00 | 1 633 885,16 |
| 2019 | 1 224 375,36 | 1 275 064,05 | 320 000,00 | 41 553,17 | 361 553,17 | 781 757,96 | 1 213680,37 |
| ИТОГО | 5 654 120,74 | 5 075 436,29 | 1 866 621,67 | 128 816,66 | 1 988 531,84 | 781 757,96 |  |

9. Тарифы на услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1

| № п/п | Вид платежа | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт (В соответствии с протоколом ОСС ) | руб/м² | 33,37 |

Примечание:

| В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально его доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства. Тарифы на коммунальные услуги |
| --- |
| №п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Основание | Примечание |
| 1 | Отопление | руб/Гкал | 2136,48 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 №369-Р | Действует с 01.07.2019 |
| 2 | Горячее водоснабжение (по счетчику) | Руб/м3 | 145,99 |  |  |
| 3 | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 17,81 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 №373-Р | Действует с 01.07.2019 |
| 4 | Электроэнергия (со стационарными электроплитами) | руб/кВтч | 3,89 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 №375-Р | Действует с 01.07.2019 |